＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	ISO/IEC 17025 (KOLAS) 실무자(시험자) 내부 숙련도 시험 결과 보고

우리 연구원의 ISO/IEC 17025 인정 유지 관리와 관련하여 실무자(시험자)를 대상으로 내부 숙련도 시험을 수행하고 그 결과를 보고합니다.

1. 근거: 품질문서 연구-TP-5091 품질 보증 절차서 5. 품질보증 계획의 수립

2. 참가자: 먹는물분석과 ***

3. 결과: 선임자가 조제한 표준용액의 농도와 참가한 시험자의 시험값에 차이가 없음

4. 향후 계획: 외부 숙련도 프로그램 참가

붙임 숙련도 시험 결과 보고서 1부.  끝.

먹는물분석과장	이수원		수질분석부장	김복순		서울물연구원장	03/21 代김복순
협조자	수질연구과장	代고상근
시행	먹는물분석과-2332	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 서울물연구원 본관3층 먹는물분석과	/
전화	02 3146 1750	/전송	02 3146 1845	/		/	부분공개(6)