화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	진압2팀장	센터장
		정진우	김치경	03/21 이은종

연번	2019-01-0006		안전센터명		가 락			센 터 장	이은종
검토 일시	2019. 3. 21 ( 13:00~13:40 )		참석 인원		12명			진압2팀장	김치경
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2019. 1. 3 1:47		01:47		-			01:55	02:29
	위 치	송파구 가락동 21-6 가락쌍용2차아파트 103동 양재대로 상
	원 인	담배꽁초
	출동인원 및 차량	출동인원		8명		출동차량	2대 (펌프.구급차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 현장도착하여 확인한바 화물 트럭 뒤 적재물에서 화염과 연기가 분출되고 있는 상황 관계자가 소화기로 1차 진압한 상태 - 즉시 현장통제 실시 및 수관 1본 전개하여 진압활동 실시 - 연소가 심한 화물 트럭 뒤 적재물에 주수하여 진압 실시
	소방용수 점유․사용량	- 대상물 내 방수하여 용수 약 3㎥ 사용함.
	인명구조 활동상황	- 주변 인명 통제 및 대피 완료
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 특이사항 없음
	대 책 (개선방안)	- 신속한 출동 및 현장진입으로 초기진화 연소확대 방지 - 개인 안전장구 착용 및 2인 1조 작업시 위험 요소 사전 제거 등 안전확보

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도