	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	본서 및 서초119안전센터 냉·난방기 물품 조달구매 결과

1.  관련문서

가. 市소방행정과-1706(2019.1.21.)호“2019회계연도 세출예산 운영 계획 알림”

나. 市소방행정과-2039(2019.1.23.)호“2019년 소방관서 시설물 유지 보수 예산배정 내역 알림(알림)”

다. 소방행정과-3208(2019.3.20.)호“본서 및 서초119안전센터 냉·난방기 물품 조달구매 계획”

2. 2019년 서초소방서 보수보강(서초119안전센터 시스템 에어컨 교체) 및 환경개선(공무직 사무실,식당) 공사에 대하여 다음과 같이 조달구매 결과를 보고합니다.

가. 건     명 : 서초소방서 냉·난방기 물품 조달 구매

나. 구매금액 : *****************************

********************

다. 조달품명 : 전기히트펌프 등 37종 2,954점

○ 본서 식당 및 공무직사무실 : 18종 741점

식별번호	품 명	규 격	수 량	단 가	금 액
계	15종		490		16,379,360
23461983	전기히트펌프	RPUW08FX9V	1	4,860,900	4,860,900
23455561	MULTI V - 4WAY실내기 (18평형)	R-W072PT2C1	2	1,158,000	2,316,000
23238034	MULTI V - 1WAY실내기 (5평형)	R-W020PC2S	3	407,000	1,221,000
23187303	공기청정키트	PAH-TUP0M	3	230,000	690,000
23183813	무선 룸컨트롤러	PWLSSA1PH	5	25,000	125,000
20912098	전기히트 (부품)받침대	멀티용	1	116,400	116,400
22180321	중앙제어기	PCS-Z150S0J	1	237,500	237,500
20469354	분지관(소)	냉난방기용 Y분기관설치	4	52,100	208,400
21567236	냉난방공조공사	냉난방기설치	5	588,700	2,943,500
10061680	냉난방공조공사	냉매관및설치 12.7mm	122	6,000	732,000
10061682	냉난방공조공사	냉매관및설치 15.88mm	120	7,080	849,600
10061684	냉난방공조공사	냉매관및설치 20mm	91	8,600	782,600
20373317	냉난방공조공사	냉매관및설치 25mm	58	10,470	607,260
20918014	냉난방공조공사	냉매관및설치 28.58mm	44	11,300	497,200
10061688	냉난방공조공사	중안컨트롤러 세트용전선	30	6,400	192,000

식별번호	품 명	규 격	수 량	단 가	금 액
계	3종		152		1,944,000
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용케이블	140	6,400	896,000
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용PVC드레인관설치	11	6,000	660,000
21654963		크레인 25톤	1	388,000	388,000

○ 서초119안전센터 : 19종 2,213점

식별번호	품 명	규 격	수 량	단 가	금 액
계	19종		2,213		46,440,510
23461988	(실외기)전기히트펌프, 엘지전자	RPUW18FX9V	1	9,031,000	9,031,000
23455565	MULTI V - 4WAY실내기 (30평형)	R-W110PT2C1	1	1,230,000	1,230,000
23455561	MULTI V - 4WAY실내기 (18평형)	R-W072PT2C1	2	1,158,000	2,316,000
23455559	MULTI V - 4WAY실내기 (10평형)	R-W040PT2C1	7	1,118,000	7,826,000
23183813	무선 룸컨트롤러	PWLSSA1PH	10	25,000	250,000
20912098	전기히트 (부품)받침대	멀티용	1	116,400	116,400
22180321	중앙제어기	PCS-Z150S0J	1	237,500	237,500
21590439	분지관(대)	냉난방기용 Y분기관설치	7	98,800	691,600
20469354	분지관(소)	냉난방기용 Y분기관설치	2	52,100	104,200
21567236	냉난방공조공사	냉난방기설치	10	588,700	5,887,000
10061680	냉난방공조공사	냉매관및설치 12.7mm	248	6,000	1,488,000
10061682	냉난방공조공사	냉매관및설치 15.88mm	199	7,080	1,408,920
10061684	냉난방공조공사	냉매관및설치 20mm	259	8,600	2,227,400
20373317	냉난방공조공사	냉매관및설치 25mm	237	10,470	2,481,390
20918014	냉난방공조공사	냉매관및설치 28.58mm	227	11,300	2,565,100
10061688	냉난방공조공사	중안컨트롤러 세트용전선	255	6,400	1,632,000
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용케이블	450	6,400	2,880,000
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용PVC드레인관설치	290	6,000	1,740,000
21654963		크레인 25톤	6	388,000	2,328,000

라. 납품기한 : 납품요구일로부터 60일 이내

마. 예산과목 : 직무환경 개선 / 소방관서 시설물 유지 보수 / 시설비

바. 준공검사(수)자 : 본서(장비·구매,지출·후생), 서초119안전센터(센터장,진압팀장)

붙임  1. 물품조달요청 각 1부.

붙임  2. 물품조달요청응답서 각 1부.

붙임  3. 분할납품요구및통지 각 1부.  끝.

담당자	백운봉		장비회계팀장	김성철		소방행정과장	03/21 박철우
협조자
시행	소방행정과-3268	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 장비회계팀	/
전화	02-532-0082	/전송	02-592-9090	/	boog19@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)