“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	제8차 좋은빛위원회 심의 결과 통보

1. 귀 부서(구)에서 심의 신청한 건에 대한 제8차 서울시 좋은빛위원회 심의결과를 아래와 같이 알려드립니다.

2. 심의결과가 원안동의·조건부동의 안건은 조명계획이 심의결과 대로 설치·운영 여부를 지속적으로 관리해 주시고, 재심의 안건은 의결내용을 확인 후 보완하여 심의 신청해 주시기 바랍니다.

3. 아울러 ’15.8.10 이후 설치되는 조명은 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」의 빛방사허용기준을 위반할 경우 즉시 동법 시행령 제7조의2에 따라 구청장은 개선명령, 사용중지 또는 제한, 과태료 부과 등의 처분하여야 하며, 시설물의 정상적 운영 여부를 정기적으로 검사 또는 조사를 해야 합니다.

4. 심의(자문)결과

가. 일  시 : 2019.3.19.(화), 14:00

나. 장  소 : 서울시청 서소문청사 2동3층 회의실

다. 상정안건 결과 : 붙임문서 참조

안건 번호	사 업 명	신 청 기 관	상 정 유 형	상 정 결 과
8-1	서울애니메이션센터 건립공사	도시기반시설본부 설비부	심 의	재심의
8-2	종로2가 56-6 대수선 사업 조명계획	종로구청 건축과	심 의	재심의
8-3	문정지구 혜화복합시설 조명계획	송파구청 도시계획과	심 의	재심의
8-4	동작구 보안등 개선사업(1구역)	동작구청 도로관리과	심 의	보고
8-5	동작구 보안등 개선사업(2구역)	동작구청 도로관리과	심 의	조건부동의
8-6	금천구 보안등 개선사업	금천구청 도로과	심 의	조건부동의
8-7	노원구 보안등 개선사업	노원구청 토목과	심 의	조건부동의
8-8	시흥대로 가로등 개선사업	금천구청 도로과	심의(서면)	원안동의
8-9	동작대로 가로등 개선사업	동작구청 도로관리과	심의(서면)	원안동의

붙임 : 제8차 좋은빛위원회 심의 의결조서 9부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	동작구청장(도로관리과장),금천구청장(도로과장),노원구청장(토목과장),송파구청장(도시계획과장),종로구청장(건축과장),도시기반시설본부장(설비부장)
전문관	임태복		도시빛정책팀장	김대권		도시빛정책과장	03/22 김영수
협조자
시행	도시빛정책과-3622	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문별관2동 3층)	/
전화	02-2133-1927	/전송	02-2133-0738	/	taebok@seoul.go.kr	/	대시민공개