내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(방이)_수정

1. 관련근거

가. 재난관리과-1798(2019.3.5.)호「2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검 및 정비계    획 보고(알림)」

나. 방이119안전센터-1133(2019.3.6.)호「2019년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획        보고(방이)」

다. 소방행정과-4071(2019.3.21.)호「소방공무원 인사발령 통지(지방소방위 이하)」

2. 방이119안전센터에서 해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제점검·정비(정밀조사) 자체계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간: 2019.03. 01. ~ 04. 05. (36일간)

※ 조사일정은 일일업무 일정에 따라 탄력적으로 변경 가능

나. 조 사 자 : 1팀장 정재진 등 30명

※ 관리감독자: 각 팀장(부재시 차석이 대행)

다. 대    상: 총 674개소

○공설소화전(659), 저수조(1), 급수탑(1), 비상소화장치함(10), 비상소방용수(3)

라. 방    법: 각 팀 조별 점검반 편성·운영(붙임1 참조)

○ 주간근무자 일제조사(소방활동), 야간근무자 출동대기 원칙

※인사이동에 따른 소방용수 담당자 수정(*******)

3. 점검결과등 별첨에첨부된 조사결과 서식(붙임3~9)에 의거 2019. 4. 5.(금)까지 결과 제출

붙임 1. 3월 소방용수담당자 지정 및 조사일정 1부.

2. 고장용수 현황 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 2019 소화전 도색보온 대상 파악(서식) 1부.

5. 2019년 소화전 주변 5미터 이내 주차구획선 현황(서식) 1부.

6. 2019년 소화전 불량맨홀 보수대상 현황(서식) 1부.

7. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애여부(서식) 1부.

8. 소방용수시설 검정품 설치여부 확인 요령(서식) 1부.

9. 소화전용 노후밸브 정비 결과(서식) 1부.  끝

	방이119안전센터장
서무담당	유근		3팀장	김원식		119안전센터장	03/22 신학철
협조자
시행	방이119안전센터-1441	(		)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286 (방이동)	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-409-0059	/전송	02-409-8119	/		/	부분공개(6)