2019년 자체점검대상 조치명령 확인결과 [서울신석초등학교]
문서번호	예방과-5941	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			최규중	이해영	전결 03/22 이대우
수 신	내부결재
접수번호

□ 대 상 명:	********	□ 관 계 자:	***
□ 위 치:	**********	□ 전 화:	***********
□ 명령번호:	예방과-5487(3.15)	□ 검사구분:	자체점검 확인점검

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
소화설비 경보설비 피난설비 소화활동설비	붙임참조 ※ 비상방송설비 - 본부예방과-4542(2019.2.15.)호 “비상방송설비 성능개선을 위한 세부추진지침 이첩 알림”과 관련하여 유보함(자체계획 수립예정) ※ 관계자 소방안전 교육 실시함	2019.3.13.	완비	*

붙임 조치명령서 1부.  끝.

확인일자: ********* 20.

*********************************************위  최 규 중

************************************************교  박 래 훈