＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	급수설비과장
(경유)
제목	검침 및 교체에 지장이 없도록 계량기 설치 규정 준수 요청

1. 수도계량기는 검침직원이 수용가를 방문하여 매월 정기적으로 검침을 하고 그 사용량에 따라 수도요금을 부과하여야 하고,

2. 계량기 사용중 고장 또는 계량기 유효기간이 경과한 경우에는 즉시 교체가 가능하도록 검침 및 교체원 출입이 가능한 장소에 설치하여야 하나

3. 일부 사업소의 경우 신축건물에 대한 신개전처리시 수도계량기를 실내 또는 상가 화장실안에 설치하여 검침 및 교체업무에 막대한 지장을 초래하고 있어

통보하니

4. 향후에는 계량기 설치위치 규정을 준수하여 급수공사가 시행될 수 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 최근 1~2년 급수공사시 실내설치 계량기 현황 1부.

2. 급수공사 민원처리 응대요령 내용 발췌 1부.  끝.

	요금제도과장
주무관	정재연		요금제도과장	03/22 김형규
협조자
시행	요금제도과-3182	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1183	/전송	02-3146-1209	/	cjy3777@seoul.go.kr	/	대시민공개