『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-5703		정준석	이준호	03/22 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ******** NO.779-6 - SSP 20 불용관(분기점) - 주철 50/20 새들 잠금 및 캡 설치 2. ********************* NO.149 - SSP 15mm 계량기 접합부 누수 - 15mm 계량기 앵글밸브 교체 3. ******************* NO.150 - SSP 30mm 계량기 접합부 누수 - 30mm 계량기 앵글밸브 교체 - 환토 완료				임헌대
마포구 긴급 누수복구	1. ******************** NO131 - 계량기 25mm 앵글밸브 교체 2. *********************** NO130T13 - GS 15mm 접합부 누수 - SSP 20~15*5.3m 중간 개량 - 보호통 설치(15)				오의환
서대문구 긴급 누수복구	1. *********************** NO155 - 계량기 15mm 앵글밸브 교체 2. ******************** NO156 - 계량기 15mm 앵글밸브 교체				오의환

2019년 3월 21일 (날씨:맑음) 목요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)