	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1019(2019.02.26.)호  『2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·        정비 계획 보고(알림)』

나. 재난관리과-1123(2019.3.4.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 변경 계획 알림』

다. 재난관리과-1276(2019.3.11.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 기간 연장 알림』

라. 소방행정과-2985(2019.3.21.)호 『소방공무원 인사 발령 알림』과 관련입니다.

2. 위와관련, 쌍문119안전센터 2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 일정을     다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2019. 3. 1. ~ 4. 30.(기간중)

나. 점검대상: ****************************

※ 비상소화장치 ****는 해당 소방용수시설 담당자가 점검

※ 다용도 제수변(소화전) 점검금지(수도사업소에서 유지관리)

다. 조 사 자: *************

라. 조사방법: *************************

마. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰(제수변 포함), 파손 상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 보온·도색 대상 조사 병행 실시

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 실시

○ 비상소화장치 검정품 사용여부 점검

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

※ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 센터장(팀장) 사전교육 실시

○ 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 불량 대상 병행 조사

바. 조사일정: 붙임5 2019년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 참조

※연가 교육등으로 인한 조사일 변경은 행정정보시스템 및 근무일지 기재등으로         갈음처리 후 결과보고시 최종보고

사. 결과제출: 2019.5.1.(수) 한

3. 행정사항

가. 일제조사에 누락되는 대상이 없도록 결과보고 서식에 맞게 정확히 입력

나. 특히 고장용수에 대하여는 전수 사용가능여부를 재 확인하고 고장내용을 정확히 기재

다. 119행정정보시스템 출수 사진 입력 및 사진 최신화

※ 일제점검시 복장은 활동복 또는 기동복에 기동모 착용, 안전사고 예방철저

붙임  1. 2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과(제출) 1부.

3. 2019년 도색 및 보온대상 (제출용) 1부.

4. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명블럭 (제출) 1부.

5. 소화전 보호틀 설치 불량에 따른 소화전 장애여부 1부.

6. 소방용수시설 검정품 설치여부 확인요령 1부.

7. 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 1부.  끝.

담당자	노승영		3팀장	김희준		센터장	03/25 채수봉
협조자
시행	쌍문119안전센터-1124	(		)	접수		(		)
우	01450	서울특별시 도봉구 노해로 152 (쌍문동) 도봉소방서 쌍문119안전센터	/
전화	02-996-0119	/전송	02-902-0119	/	rhosym@seoul.go.kr	/	부분공개(6)