문서번호	행정지원과-6523
결재일자	2019.3.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
방만천	엄태현	한병주	03/25 박영헌
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

2019년 해빙기 청사 시설물 안전점검 계획

2019. 3. 25.

서부수도사업소

【행정지원과】

2019년 해빙기 청사 시설물 안전점검 계획

2019년도 해빙기를 맞이하여 안전사고 예방에 선제적으로 대비하고자 청사 및 부속시설물에 대하여 자체 안전점검을 시행하고자 함.

❏ 추진개요

❍ 대상시설: 청사 및 부속시설물

❍ 기    간: 2019. 3.25. ~ 4.1.(6일간)

❍ 점검분야: 건축물, 전기, 가스, 옹벽, 소방분야 등

❍ 추진방법

- 자체인력 활용 분야별 점검조를 편성 시행

- 국가안전대진단 점검표 활용 현장에 맞는 분야별 점검 시행

※ 국가안전대진단 “일반건축물” 분야 공통점검표 활용

- 점검 분야별 조장 “점검자 실명제” 도입 점검 실시

❍ 분야별 점검반 구성

점검분야		점검자	비고
건축물, 옹벽 분야		조장)엄태현, 방만천, 구자람
전기 소방	전기, 소방(전기) 분야	조장)방만천, 용현중	전기안전관리자
	소방(기계) 분야	조장)방만천, 구정준
도시가스 설비		조장)방만천, 용현중, 구정준	가스안전관리자

❏ 분야별 중점점검 사항

❍ 건축물, 옹벽 분야

- 건축물의 안전관리 실태, 구조 안전성 및 건축 마감의 적정성

- 건축물의 주요 부재(기둥, 보, 슬래브)의 구조적 균열과 변형 발생 여부

- 건축물 및 옹벽, 담장의 침하, 기울어짐, 균열과 변형 발생 여부

❍ 전기분야 중점 사항

- 전기안전관리자의 직무사항 및 선임여부

- 인입선, 누전 및 배선용 차단기의 용량 등 적정 여부

- 전기기계의 접지상태 및 적정 운영여부 등

❍ 가스분야 중점 사항

- 가스안전관리자의 직무사항 및 선임여부

- 가스설비, 배관설비의 적정시공 사항 등

- 정압기의 시설기준 적합여부, 각종 사고예방 설비의 운영상태

❍ 소방분야 중점 사항

- 자체 안전관리 분야 구성과 각종 소화설비류 관리상태

- 피난설비, 소화용수 설비 등 시설물 유지관리 상태

- 기계시설물 적정관리 및 소방시설 관련 운영현황

❏ 조치계획 및 행정사항

❍ 점검시 조치계획

- 소방․전기․가스 등 각종 청사 시설물 점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치

❍ 행정사항

- 당해 분야별 “점검자 실명제” 실시

- 소규모 수선은 청사유지관리비(수선유지비)를 활용하되, 대수선 보수가 요구되는 사업은 “별도 예산수립” 후 추진

- 소방분야는 외부 전문기관을 활용, ’19년 5월내 「소방설비 작동점검」 실시

붙임  2019년도 해빙기 안전점검표(5개 분야) 1부.  끝.