＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	구로청사 소방시설물 점검결과 지적사항 정비에 따른 협조 및 입주단체(기관)별 보완결과 요청

1. 우리 사업소 행정지원과-4668호(2019. 3. 8)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 단체(기관)에서 입주하여 있는 강서수도사업소 구로청사에 대한

소방시설물 작동기능 점검결과 소방관계법령에 부적합하여 지적된 사항을 정비

코자 하오니 적극 협조하여 주시기 바라며,

3. 또한, 소방시설물 점검결과 각 입주단체(기관)에서 보완하여야 할 지적사항을

아래와 같이 알려드리니, 해당 입주단체(기관)에서는 보완 후 그 결과를 2019.4.30

까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 협조사항

- 정비내용 : 감지기 교체 및 설치, 피난구유도등 및 완강기 설치

- 정 비 자 : 강서수도사업소 구로청사 시설물 관리직원

- 정비기간 : 2019. 3. 25 ~ 2019. 4. 5 기간중

- 협조사항 : 소방시설물 정비에 따른 입주단체(기관) 출입 협조

나. 입주단체(기관) 보완 요구사항

- 지적사항 : 피난시설 및 방화시설 폐쇄, 장애물 설치 등

※ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 제1항 부적합

- 보완사항 : 붙임 참조

- 보 완 자 : 해당 입주단체(기관)

- 기타사항 : 보완결과 제출시 보완 전·후 사진 필히 첨부 제출

붙  임 : 구로청사 입주 단체별 소방시설물 보완 요구사항 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서남권 어르신돌봄종사자 종합지원센터,서울시설공단 강서수도관리소,서울시한부모가족지원센터,서울시여성긴급전화1366센터,수어통역센터 및 시각장애인협회(구로구),장애인복지센터(구로구),서울시자살예방센터
주무관	고명규		행정관리팀장	송성하		행정지원과장	03/25 김창년
협조자
시행	행정지원과-5948	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15)	/
전화	02)3146-3814	/전송	02)3146-3879	/	rhaudrb@seoul.go.kr	/	대시민공개