구급장비(6-7 의료용 산소혼합공급기) 고장발생 알림
문서번호	상계119안전센터-1356	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			김성준	代장태석	03/25 代장태석
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	의료용 산소혼합 공급기(구급차)	관리부서	상계119안전센터(구급6-7호)
고 장 일 시	2019. 03. 24.(일) 13:10분 경	장 소	노원구 동일로 (이송 중 구급차 내)
조 치 사 항	○ 고장발생 발견하여 사용불가 상태 구급팀에 알림 ○ 휴대용산소 공급기로 대체함(
원인 및 상태	○ 2019. 03. 24.(일) 13:10분 경 환자 산소투여 위해 비관 연결줄 연결 중 차량 흔들림으로 인해 산소혼합공급기 파손됨. ○ 산소혼합공급기 연결부위 파손으로 사용 불가한 상태
그 밖의 사 항	○ 상계119안전센터 구급대원이 구급팀에 알려 수리 및 대체품 요청 예정
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 03월 24일 계급 지방소방사 성명 김성준 (인) 노원소방서장 귀하

	상계119안전센터장