야간 순찰 결과 보고

(2019.3.23.토)

주무관		기획운영과장	서울식물원장		결재
김동현		윤학수	03/25 이원영
협 조

1. 관  련: 기획운영과-1939(2019.2.27.)

2. 위 호에 의거, 서울식물원 내 야간순찰 근무를 실시하고 그 결과를         아래와 같이 보고합니다.

가. 근무일시 : 2019.3.23.(토) 18:00~22:00

나. 근 무 자 : 기획운영과 김동현

* 21:30 ~ 22:00 시간대에는 공공안전관 1인(고영제)과 동반 순찰

다. 근무내용

1) 식물문화센터 내 순찰 및 출입자 통제, 각 층 실별 소등상태 확인

2) 내역

18:00-19:30 청사 내 순찰한바, 특이사항 없음

19:30-20:30 소내근무에 임함

20:30-22:00 청사 내 순찰한바, 일부 시건 문제 외 특이사항 없음

라. 근무결과

1) 계단 측 복도등 및 실별 소등

2) 씨앗도서관 옆 외부 출입문 시건장치 고장으로 자전거 자물쇠로 인위시건

3) 수유실 내 착유실 문이 내부에서 잠겨 시건해제

4) 지하1층 주출입 여닫이문 좌우 공히 전자시건 불가하여 수동시건

5) 1층 계단실 옆 근로자공간 연결문 전자시건 불가한바, 점검필요

6) 지하전용 엘리베이터 출입문 중심축 고정 불량으로 시건조치

7) 21시 40분 경 전시교육과 공기청정기 3대 전원 차단

8) 22시 10분 경 4층 편익시설 내부 조명등 다수 켜져 있어 소등 조치

9) 21시 30분 이후 상기 출입문 제외한 전 출입지점 전자적 시건 확인.  끝.