문서번호	시설관리과-6575
결재일자	2019.3.25.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		代류홍규		03/25 최춘근
협 조	주무관		주무관		주무관
	박경석		박태양		류홍규

순찰반 업무일지(2019-03-22)

2019년 03월 22일(금)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 일원아리수올림터, 삼성배수지 - 배수지 모터펌프 및 전기 설비 점검 - 삼성배수지 인버터 교체로 소음 및 성능 점검 - 일원아리수올림터 배수시설 및 배관 이상 무 - 순찰차 내부 정리 및 필요자재 내부 입고 ○ 궁마을 증압장, 수서증압장 - 궁마을 펌프실 내부 접지선 미 접촉 - 안전사고 및 감전 예방으로 볼트에 접지 예정 - 증압장 내부 배수시설 점검 및 유량확인 • 작업 및 점검자 : 유경준, 최민서, 조기용, 이재덕 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다