물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관		기전과장			아래와 같이 매입하고자 합니다. (부서전화번호 : 300-8394 )
김성균		정법관		03/26 서수일
협 조	주무관
	최경아

건 명 :				남산1호터널 수배전반실 냉난방기 조달구매 설치(품의: 기전47)														시 행		기전과-3041				(					)
조직	도로시설과		정책사업		도로시설관리	단위사업		기전시설물 관리	세부사업		도로기전시설물 일상유지보수		편성목	시설비 및 시설부대비	통계목	시설비		접 수						(					)
																		수신자		관리단속과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격			단위명칭		수량	단가		소요경비 추 정 액		용 도		에너지 효율등급			녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																			유무		등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
1. 장비대
23477276		전기히트펌프					AM100NXVUHH1, 냉방29.0/난방32.6kW			대		2	5,300,900		10,601,800		신규 설치		유		1	유	o			x	x	무		x
23031178		히트펌프용실내기					AM290KNPDBH1PP, 냉방29.0/난방32.6kW, 직립형			대		2	1,135,000		2,270,000		신규 설치
2. 설치공사
21567236		가변형히트펌프 냉난방기 설치					기본(냉매배관제외)			EA		6	588,700		3,532,200		신규 설치
10061680		냉매관 및 설치					평균Φ12.7mm, 커버없음			m		65	6,000		390,000		신규 설치
20373317		냉매관 및 설치					평균Φ25mm, 커버없음			m		65	10,470		680,550		신규 설치
10061686		룸컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치					커버없음			m		65	6,400		416,000		신규 설치
10061688		중앙컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치					커버없음			m		65	6,400		416,000		신규 설치
23056556		룸컨트롤러세트용 전선설치								m		65	3,100		201,500		신규 설치
23099316		중앙컨트롤러세트용 전선설치								m		65	3,100		201,500		신규 설치
22723642		실내기 실외기 간 통신용케이블 및 CD관 설치								m		65	6,400		416,000		신규 설치
20373322		냉난방기용 PVC드레인관 설치					Φ32mm			m		65	6,000		390,000		신규 설치
22672284		진동방지장치					SH-G1670, 가스엔진히트펌프 45/56/71kW공용, 방진가대			EA		2	225,000		450,000		신규 설치
20373319		냉난방기용 STS 냉매배관커버설치								EA		34	42,300		1,438,200		신규 설치
21624130		공기조절장치설치용 크레인					50톤			EA		2	752,700		1,505,400		신규 설치
		소 계													22,909,150
		조달수수료					0.54%								123,700
		합 계													23,032,850
위 물품을 4월 30일까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

	기전과장

서울특별시 서부도로사업소 관리단속과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.

붙임  물품구매 방침서 1부.  끝.