문서번호	시설관리과-6739
결재일자	2019.3.26.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		손병대		03/26 최춘근
협 조	주무관		주무관
	박경석		류홍규

순찰반 업무일지(2019-03-25)

2019년 03월 25일(월)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 우면산아리수올림터, 삼성배수지 - 배수지 모터펌프 및 체크변 점검 - 삼성배수지 수위 및 제어실 일일 레포트 점검 - 우면산올림터 기어박스 구리스 작업 감독 및 협조 ○ 궁마을 증압장, 수서증압장, 구룡마을 증압장 - 궁마을 펌프실 배수시설 배관 교체 정상 작동 - 안전사고 및 감전 예방으로 볼트에 접지 예정 - 증압장 내부시설 배관 누수로 관내 직결연결 • 작업 및 점검자 : 유경준, 박경석, 최민서, 조기용 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다