투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 전기실 냉방기 설치공사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0241호(2019.3.25.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 전기실 냉방기 설치공사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 전기실 냉방기 설치공사

2) 요청사유 : 여름철 전기실 온도 상승에 따른 전기, 전자설비 보호 및 근무자 작업환경 개선

3) 구매품목 : 냉방기 2대(분뇨투입동 전기실 1대, 배양조동 전기실 1대)

4) 구매금액 : *********************

5) 구매방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(분뇨투입동 및 배양조 전기실은 전기, 전자설비의 동력케이블, 콘덴서, 인버터 설비 등 발열체가 집중되어 있어 온도상승에 따른 사고 예방을 위하여 냉방기 구매 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 03/26 최영효
협조자
시행	운영과-2285	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)