문서번호	생활환경연구부-3584
결재일자	2019.3.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	산업환경팀장	생활환경연구부장
이호찬	윤중섭	03/26 어수미
협 조
	총무팀장		이행용
	주무관		박완숙

2019년

대기분야(먼지,잔류성유기오염물질)

시료채취  숙련도시험  참가계획

2019. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	국립환경과학원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2019년도 대기분야 숙련도시험 참가 계획

국립환경과학원에서 주최하는 대기분야(먼지,잔류성유기오염물질) 시료채취숙련도시험에 참가하여 측정분석 능력의 향상과 분석 결과에 대한 정확성 및 신뢰성을 확보하여 대기분야 시료채취 업무에 만전을 기하고자 함

1		관련 법규 및 근거

○『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』제 18조 2(시험·검사기관의 정도관리)

○『환경분야 시험·검사 등에 관한 법률』 시행령 제13조 2(시험·검사기관)

○『환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』(국립환경과학원 고시 제2015-14호)

○『잔류성유기오염물질 관리법 시행규칙』제14조제5항 및 『환경측정분석 전문기관의        지정(인정) 등에 관한 규정(과학원 고시 2018-51호(2018.11.23.))』제11조(사후관리)

○ 국립환경과학원 환경측정분석센터-1112(2019.03.18.) 및 대기공학연구과-511(2019.03.21.)

2		평가방법 및 기준

1.먼지분야

○『대기오염공정시험방법 중 ES 01301.1a』 배출가스 중 먼지시료 채취방법

○ 시료채취․분석능력 분야 평가

- 시료채취․분석업무 수행과정의 정확성, 기술인력 및 장비 등의 적정성

- 측정․분석자료의 작성, 기타 관련자료의 관리 등

○ 평가시 중점사항

- 먼지측정, 수분량측정, 배출가스 유속,유량, 온도측정, 등속흡인 등

- 대기오염공정시험기준 중 등속 흡인계수 범위 95%~110% 유지 여부

○ 합격기준

- 숙련도시험 채점표 점수 80점 이상이면 “적합” 판정

2. 잔류성유기오염물질 분야

○『잔류성유기오염물질공정시험기준  ES 103301.1』 배출가스 시료중             다이옥신 및 퓨란류 시료채취방법

○ 시료채취․분석능력 분야 평가

- 시료채취․분석업무 수행과정의 정확성, 기술인력 및 장비 등의 적정성

- 측정․분석자료의 작성, 기타 관련자료의 관리 등

○ 평가시 중점사항

- 먼지측정, 수분량측정(사전, 사후), 배출가스 유속,유량, 온도측정,         등속흡인, XAD-2수지, 내부표준물질(37Cl-2,3,7,8-TCDD) 등

- 대기오염공정시험기준 중 등속 흡인계수 범위 95%~110% 유지 여부

○ 합격기준

- 평가위원 모두 개별총점 70점이상인 경우 적합으로 판정

(잔류성유기오염물질 시료채취능력 평가표 별지 제12호 서식)

3		일반사항 및 참석자

먼지분야 숙련도시험

○ 일 정

- 사전조사 : 2019년 3월27일(수)

- 숙련도시험 :  2019년 4월11일(목)

○ 장 소 : ㈜한국타이어 금산공장(금산)

○ 주 관 : 국립환경과학원

○ 참석자

- 사전조사 : 3명(이호찬, 문병진, 전병모)

- 숙련도시험 : 4명(이호찬, 문병진, 전병모, 김상수)

2. 잔류성유기오염물질 시료채취 숙련도시험

○ 일 정

- 사전조사 : 2019년 3월28일(목)

- 숙련도시험 :  2019년 4월9일(화)

○ 장 소 : 마포자원회수시설

○ 주 관 : 국립환경과학원

○ 참석자 : 5명(김영두, 성시홍, 전병모, 이호찬, 문병진)

4		소요예산

○ 소요금액 : 십사만삼천삼백이십원(￦143,320)

- 일비 및 식비 : 십사만삼천삼백이십원(￦143,320)

- 교통비(통행료) : 실비로 사후정산

- 이용차량 : 관용차 1대(2회)

- 산출내역 : 붙임 5(여비산출내역서)

□ 예산과목 : 행정운영경비, 일반예산, 기본경비, 국내여비

붙 임 : 1. 2019년 잔류성 유기오염물질 측정기관 사후관리일정 알림1부.

2. 2019년 잔류성 유기오염물질 측정기관 사후관리 평가계획 1부.

3. 2019년 대기분야 먼지시료채취 숙련도시험 세부일정 알림 1부.

4. 2019년 대기분야 숙련도시험 세부일정 1부.

5. 여비산출내역서 1부. 끝.