＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	동작구 양녕로23길43, 동아아파트주민자치회 귀중
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 제외 요청에 대한 회신

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. 동작구 ***************의 급수방식이 저수조 급수방식에서 가압직결 급수방식으로 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 신청에 대하여 현장조사 결과,

3. 해당 건축물은 면제 적용기준 ‘저수조를 사용하지 않거나 소방용수 및 변기용수로만 사용하는 경우 청소관리 대상에서 제외’에 부합되어 저수조 청소 및 수질검사 의무대상에서 제외되었음을 통보하며,

4. 향후, 해당 지역 급수수계 전환 및 내부사정 등으로 인하여 저수조를 재사용하여야 할 경우에는 반드시 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 남부수도사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김용준		시설관리팀장	代강판오		시설관리과장	03/26 김기상
협조자
시행	시설관리과-6559	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4596	/전송		/		/	부분공개(6)