문서번호	기전과-1474
결재일자	2019.3.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박건우		문준호	03/26 代문준호
협조
	주무관		황상호

『2019년 3월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

2019. 3.

성동도로사업소

(기전과)

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 성동지하차도 외 12개소 CCTV 50대, 중앙감시시스템 1식

※ 무지개터널6대, 겸재교 수위관측1대는 7/1부터 6개월간 적용

○ 용역기간 : 2019. 1. 1 ∼ 2019.12.31

○ 계약업체 : *************

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ****************

○ 계약내용 : 시설물별 CCTV 영상 전송 및 표출 상태 매월 1회 정기점검

○ 점검일시 :  19일(8개소), 21일(4개소)

연 번	시 설 명	CCTV	운영PC	점검일	점검결과	비 고
1	성동지하차도	2대	1대	19	양호
2	신답지하차도	2대	-	19	양호
3	중랑지하차도	2대	1대	21	양호
4	동일로지하차도	2대	1대	21	양호
5	응봉지하차도	2대	-	19	양호
6	신내지하차도	6대	1대	21	양호
7	능산지하차도	6대	-	21	양호
8	금호터널	10대	1대	19	양호
9	옥수터널	6대	1대	19	양호
10	응봉교엘리베이터	3대	-	19	양호
11	겸재교엘리베이터	2대	-	19	양호
12	기전상황실	-	4대	19	양호
13	무지개터널	6대	1대	-	-	7월1일부터 용역 적용
14	겸재교수위관측	1대	-	-	-	7월1일부터 용역 적용
	계	43대	10대	-	-

□ 용역비 집행내역(3월분)                           (단위 : 원)

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
**********	*********	*********	*********	******

□ 보고내용

○ 전반적으로 시설상태가 양호하며, 향후 지속적인 모니터링으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 총괄내역서(3월) 1부.

2. CCTV 점검사진 6매 1부.

3. CCTV 점검기록표 12매 1부.  끝.