문서번호	시설과-2102
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
송준섭	한상길	오임석	심상원		03/27 송천헌
협 조

‘ 생명에 대한 감동과 보전의 중심 ’서울대공원 2030 비전 실행’

『2019년 국가안전대진단 연계시행』

2019년 해빙기 시설물 안전점검 결과보고

2019. 03.

서울대공원

시 설 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『2019년 국가안전대진단 연계시행』

2019년 해빙기 시설물 안전점검 결과보고

해빙기 대비 공원내 다중이용시설물에 대한 안전점검을 실시하여 사전에 안전사고를 방지하고 관람객 불편사항을 해소코자 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2019. 3. 13.(수) 10:00 ~ 11:50

○ 점 검 자 : 대공원장 등 5급이상 간부 10명

○ 점검시설 : 동물원내 다중이용시설

- 기린사, 어린이 놀이광장, 큰물새장, 가금·맹금사, 해양관, 공작마을, 맹수사, 동양관, 제3아프리카관, 유인원관 등

○ 점검내용

- 사면 안전상태 및 기반시설 운영관리 상태 점검

- 다중이용시설 관람 위험요소, 구조물 안전상태, 안전관리 준수 여부 등

○ 점검사진

어린이 놀이광장	큰물새장	공작마을
퓨마, 재규어사	동양관	제3아프리카관

□ 간부합동점검 결과 - 지적사항 21건

연번	위 치	요청(지적) 사항	추진부서
1	대동물관	코끼리사 야외방사장 평탄작업 및 정비	동물복지2과
2	어린이 놀이광장	놀이시설 주변 모래 평탄작업 및 정비	조경과
3		놀이광장 앞 화장실 조속한 개방 필요	시설과 운영과
4	큰물새장	2층 관람대 계단 미끄럼방지 시설 개선	시설과
5		2층 관람대 옆 쉼터 도색 필요	조경과
6	가금·맹금사	가금·맹금사 환경개선 공사 시 가금사 부지 철거 선행 가능여부	시설과
7	해양관	해양관∼황새마을 사이 부지 잔디광장 조성	조경과
8		해양관 옆 청소도구 보관실과 임시건물 철거 후 주변 수목정리 및 벤치 설치	운영과 조경과
9	공작마을	주 출입구 조류배설물 제거	동물복지1과
10		주 출입구 안내간판 설치 및 개선	동물기획과
11		공작마을 입구 주변 벤치 추가 설치	조경과
12	맹수사	곰사 분수 제어반 포장재 미 제거로 미관 저해	시설과
13		말레이 곰사 관람로 바닥 정비(보도블록 포장)	시설과
14		호랑이사 옆 맨홀 주변 포장 파손	시설과
15		현 랫서팬더사 좌측 대나무 식재	조경과
16		표범사 좌측 사면 식재 보강	조경과
17	동양관	동양관 입구 원숭이 조형물 철거 및 추후 조성계획 수립	전략기획실 동물기획과
18	퓨마,재규어사	방사장 철책 부식 및 미관저해로 보수·보강 계획 수립	동물복지1과
19	제3아프리카관	라이언카페 외벽 랩핑(Wrapping) 재조성	전략기획실 운영과
20		관람로 주변 철물 돌출	시설과
21	유인원관	고릴라 2층 관람대 하부 목재 파손	조경과

※ 점검결과 및 현황사진 붙임1 참조

□ 조치계획

○ 즉시조치 : 어린이 놀이광장 모래 평탄 등 13건

○ 조치계획 수립 후 추진 : 가금사 철거 등 3건(3/4분기 완료)

○ 별도 예산반영 : 해양관 잔디광장 조성 등 2건

※ 조치계획 및 정비대장 붙임2 참조

□ 향후 추진계획

○ 기간이 소요되는 사항은 부서별 별도 추진계획수립 보고 후 사업추진

○ 조치계획 미수립 부서는 조속한 시일 안에 조치계획 수립 후 조치

붙임  1. 점검결과 및 점검사진대지 1부.

2. 해빙기대비 안전점검 정비 대장 각 1부.  끝.