문서번호	기전과-2849
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
황대성		03/27 서승완
협조

2019년 도로터널 위기관리 대응

방재훈련(3월) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

2019년 도로터널 위기관리 대응

방재훈련(3월) 결과보고

터널 및 지하차도내 차량화재 등 비상시 신속한 대응을 위한 위기관리 대응 방재훈련을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2019년 도로터널 위기관리 대응 방재훈련 실시계획

【기전과-1858(2019.2.28.)】

Ⅱ		훈 련 개 요

【지하차도 자체 방재훈련】

□ 훈련장소 : 2개소 (서부트럭터미널앞 지하차도, 외발산 지하차도)

□ 훈련일자 : 2019. 3. 26.(화)

□ 참 가 자 : 공업6급 황대성 외 8명

□ 훈련내용 : 화재발생시 초동대응 및 방재설비 조작훈련 실시

Ⅲ		결 과 보 고

□ 위기관리 대응 매뉴얼에 따라 초동조치 등 방재훈련 실시

◯ 현장행동 매뉴얼에 따른 사고대응에 대한 순서별 감시, 신고,

방재설비작동, 대피안내 등 훈련 실시

<초동 조치사항 (10분내)>

담당자		조치사항	비고
터널, 지하차도 사무소	근무자 (상황실)	∙ 유관기관 신고 : 소방서, 경찰서 ∙ 방재시설 즉시 가동(환기시설, 비상방송, 조명등 등) ∙ 지하차도 입구 정보표지판 긴급문안 표출 ∙ 소장, 기전과장, 시설보수과장, 관련직원 보고 ∙ 도로전광표지 문자표출, 교통안내방송 요청 (교통정보과, 교통방송국) ∙ 방재시설 작동여부 확인 및 비상방송 지속 시행	「터널사고」 현장행동 매뉴얼
	근무자 (현장)	∙ 안전장구 착용 후 사고현장 도착 ∙ 터널내 소화기 이용 초기진압 시도 ∙ 차량 터널진입 차단 및 운전자 등 긴급대피 유도

◯ 제트휀 수동운전, 비상방송 및 재방송설비, 소화기 사용법 등

방재설비 운용훈련 실시

- 제트휀 수동운전 및 조작법 숙지

- 원격감시제어프로그램 조작법 등 숙지

- 비상방송 및 재방송설비 운용 및 조작법 숙지

- 긴급전화 운용 조작 훈련 실시

- 소화기 사용법 교육 및 위치 확인 등

◯ 차량진입 차단 및 우회, 긴급 대피유도 등 교육 실시

□ 현장근무자 교육 실시

◯ 시설물 안전점검 및 유지관리 철저

◯ 근무자 안전모, 안전조끼 등 안전장구 착용 등

붙임 : 1. 방재훈련 사진 1부.

2. 방재훈련 및 안전교육 참석자 명단 1부.  끝.