	강북소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	소방시설 확인 요청(전화)관련 안전시설등 확인 결과 보고

1. ********************************************************************************************************************와 관련입니다.

2. *****************************를 다음과 같이 알려 드립니다.

가. 대    상: *********************

나. 요 청 자: ******************

다. 요청내용: 주출입구 술박스 쌓아놓음, 유도등 및 소화기 없음

라. 확 인 자: 소방위 *****************

마. 확인 결과

- 주출입구 술박스는 양방향 통행이 가능하나 이동조치,

- 피난구 유도등은 주출입구와 비상구에 출입문 상단에 설치되어 있고,

- 소화기는 주출입구와 비상구에 각 1개씩 비치됨

3. 소방시설 확인 요청자 안내 결과 및 담당부서 처리 요청 사항

가. 소방시설 확인 요청자에게 확인 결과 안내한 바 상기 사항이 조치되었으면 됐다고 하며(유선통화,2019.3.26. 20:33),

나. ****************************************************************************

********************************************************************

붙 임  1. 출동지령서 1부.

2. 현장 확인 및 조치 결과 1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	석병정		1팀장	정회		센터장	03/27 이춘태
협조자
시행	미아119안전센터-1391	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125 (미아동)	/
전화	02-6946-0252	/전송	02-983-5119	/	tal1997@seoul.go.kr	/	부분공개(6)