	관악소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	난곡센터 차고문 고장발생 보고

장비명(건명)	차고문		관리부서	관악소방서 난곡119안전센터
고 장 일 시	2019. 03. 27.		장 소	난곡119안전센터
발견 일시	2019. 03. 27. 18:00
모델명	차고문
원인 및 상태	1.원인 - 차고 안전스프링 샤프트 파손으로 차고문 개폐작동이 안됨 2.상태 - 차고문 조작이 되지 않는 상태로 차고문이 열려 있는 상태
담당자 의견	전문업체 의뢰 점검 및 수리 요망
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 03 월 28일 장비담당자 계급 소방위 성명 김형민 (인) 소방위 성명 강병구 (인) 소방위 성명 정흥수 (인) 관악소방서장 귀하

	난곡119안전센터장
담당자	양덕연		진압1팀장	표기승		119안전센터장	03/27 남기범
협조자
시행	난곡119안전센터-1192	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243 난곡119안전센터 (신림동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	yang1230@seoul.go.kr	/	부분공개(6)