문서번호	시설관리과-6866
결재일자	2019.3.27.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		손병대		03/27 최춘근
협 조	주무관		주무관		주무관
	박경석		代노혜인		류홍규

순찰반 업무일지(2019-03-26)

2019년 03월 26일(화)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 내곡아리수올림터, 방배아리수올림터, 배수지 - 가압장 펌프설비 및 밸브 점검 - 가압장 전력사용량 및 계전기 수치 이상없음 확인 - 내곡올림터 소방설비 현재 작업 중 - 방배배수지 시설 점검 및 침수경보 시험 ○ 신자곡, 내곡, 궁마을 증압장 - 궁마을 증압장 내부 절연선 배관 볼트 체결 - 내곡증압장 신설로 주변 정리 및 판넬 상태 점검 - 신자곡 증압장 압력 하강 5.0→4.8 • 작업 및 점검자 : 유경준, 노혜인, 박경석, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다