문서번호	시설관리과-5906
결재일자	2019.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이한수	정진호	03/27 이경희

준공 보고

(2018년 유량계 유지보수용역)

2019. 3.

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

준공 보고

(2018년 유량계 유지보수용역)

우리 사업소에서 시행중인『2018년 유량계 유지보수용역』에 대한 준공 검토 결과를 보고 드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 2018년 유량계 유지보수용역(연간단가)

❍ 계 약 자 : 한국유량계공업주식회사 대표 임창수

❍ 계약금액 : 금38,336,800원(금삼천팔백삼십삼만육천팔백원)

- 1차수 : 금27,216,010원(금이천칠백이십일만육천일십원)

- 2차수 : 금11,120,780원(금일천일백일십이만칠백팔십원)

❍ 계약기간 : 2018. 6. 1 ~ 2019. 3. 31

❍ 용역내용

- 대상설비 : 유량계 30대, 현장전송반 9개소, 유량계실 22개소

- 용역내용 : 전송반 점검(연 3회), 유량계 점검(연 3회), 유량계실 청소(연 1회), 교정검사(연 1회) 19개소, 유량감시시스템 DB추가 등

2차수 준공내역

❍ 용 역 명 : 2018년 유량계유지보수 용역(연간단가)

❍ 작업기간 : 2019. 2. 8.~3. 15.

❍ 작업지시사항

- 전송반 및 유량계 점검, 교정검사, KSM-12 PLC교체, 유량계실 청소 등

❍ 유량계별 세부 추진사항

연번	유량계명	전송반 점 검	유량계 점 검	교정 검사	PLC 교체	유량계실 청 소	비 고
계		2	29	4	1	22
1	KSM-1		1			1
2	KSM-2		1			1
3	KSM-3		1			1
4	KSM-4		1			1
5	KSM-5		1			1

연번	유량계명	전송반 점 검	유량계 점 검	교정 검사	PLC 교체	유량계실 청 소	비 고
5	KSM-5		1			1
6	KSM-7		1			1
7	KSM-9		1			1
8	KSM-10		1			1
9	KSM-11		1			1
10	KSM-12	1	1	1	1	1
11	KSM-13		1			1
12	신정배수지-유입		1			1
13	우장산배수지-유입	1	1			1
14	화곡(배)자연		1
15	우장산(배)가압직송		1
16	신정(가)-유입		1			1
17	화곡1차(배)가압		1
18	등촌(증)-유출		1			1
19	법무(증)-유출		1	1		1
20	신월(증)-유출		1			1
21	해운(증)-유출		1			1
22	개봉(가)-직송		1
23	궁동(증)-유입		1			1
24	오류1(증)-유입		1			1
25	오류2(증)-유출		1			1
26	온수(증)-배수지		1
27	온수(증)-가압		1
28	육본(증)-유출		1			1
29	궁동2(증)-유출		1	1
30	목동(증)-유출			1

❍ 준공금액 : 금11,120,780원(금일천일백일십이만칠백팔십원)

(단위 : 원)

계약금액	기성금액	준공금액	지급금액 (누 계)	비 고
38,336,800	27,216,010	11,120,780	38,336,790	차액 10원 (원단위 절사)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

검토결과

❍ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상 없음

❍ 공사현장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상 없음

❍ 기타 사항 : 이상 없음

행정사항

❍ 상기 검토와 같이 특이사항이 없으므로『2018년 유량계 유지보수 용역』          준공 시행

붙임  1. 준공내역서 1부.

2. 준공결과 보고서1부.  끝.