문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-1273
결재일자	2019.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
김경종		김희태	03/28 강병욱
협 조
	주무관			조양연

북서울꿈의숲 아트센터

수경 기계실 방화문(갑종)교체정비 계획

2019. 3.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

- 북서울꿈의숲 아트센터 -

수경 기계실 방화문(갑종)교체 정비계획

북서울꿈의숲 아트센터 내 수경기계실 방화문(갑종)이 노후 및 부식등으로 개폐 및 시건등이 어려워 이를 교체 정비함으로서 공원 내 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		점검현황

□ 위  치 : 북서울꿈의숲 내 아트센터 지하2층주차장 수경 기계실

□ 시설 내역

구 분	크기	명칭	수량	비 고
지하2층 수경기계실 방화문(갑종)	1800Х2100	FSD1	1

* 관련규정 : 제46조 (방화구획의 설치<개정 1999.4.30>) ①법 제39조제2항의 규정에 의하여 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1천제곱미터를 넘는 것은 건설교통부령이 정하는 기준에 따라 내화구조로 된 바닥·벽 및 제64조의 규정에 의한 갑종방화문(건설교통부장관이 정하는 기준에 적합한 자동방화셔터를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 구획(이하 "방화구획"이라 한다)하여야 한다. 다만, 원자력법 제2조의 규정에 의한 원자로 및 관계시설은 원자력법이 정하는 바에 의한다.

□ 점검결과

◯ 방화문과 프레임이 녹슬고 부식되어 문 여닫이가 어렵고 시건장치가 불량하여 정비가 필요함.

◯ 현황사진

아트센터 지하2층 수경기계실 갑종방화문

2		정비계획

□ 교체정비방안

◯ 교체대상 : 북서울꿈의숲 내 아트센터 방화문(갑종) 교체

◯ 품명 및 수량 : 방화문(갑종) 1개소

◯ 지급금액 : ********************

◯ 정비업체

- 상호 : 일신종합건설

- 대표 : 여운용

- 주소 : 서울특별시 광진구 뚝섬로52라길 32

◯ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한

서울의 대표 공원화, 남산 및 산하공원 운영, 북서울 꿈의숲

및 서울창포원 유지관리, 공공운영비

3		조 치 의 견

◯ 위 교체정비방안과 같이 정비하여 공원의 안전하고 쾌적한 환경을 조성하고자함.

붙임 1. 견적서(타견적포함) 각1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.