문서번호	시설관리과-8122
결재일자	2019.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
소대현	김상웅	03/28 허준행
협 조
	주무관		이한성

2019년 소블록 배급수관망(단절관) 정비 계획 보고

2019.03.

중부수도사업소

시설관리과

명에 의거 종로구 관내 소블록 배급수관망(단절관) 정비 계획을 아래와 같이 보고합니다.

복 명 자 : 지방시설서기보 소대현

지방시설주사보 이한성

○ 관련근거 : 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획[누수방지과-1037호(`19.1.29)]

연번	소블록	관로번호	공 사 위 치	단절관		비 고
				구경 (mm)	연장 (m)
1	남산15	55444000016	종로구 사직동 324-1 ~ 316-7	150	5
2	대현산가05	S_05_C_B2558	종로구 청운효자동 47-367	80	10
3	남산12	55334120775	종로구 무악동 81-5 ~ 81-1	150	2
4	남산14	55353000073	종로구 사직동 20-1 ~ 75-4	150	5
5	대현산가05	S_08_S_22020	종로구 옥인동 19-33	200	5
6	대현산가04	S_05_C_B2805	종로구 청운동 15-18	150	5
7	대현산가04	S_05_C_B2410	종로구 청운동 89-113	150	5

○ 단절관 현황 : 7개소

○ 조치의견

- 상기 단절 구간인 소블록 순환관망 형성 정비작업을 『2019년 평창동 등 8개동 상수도공사』종로구 연간단가 계약업체로 하여금 정비토록 작업지시 하여, 수요가에게 맑고 깨끗한 수돗물공급에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 1) 관련 공문 사본 1부.

2) 단절관 대상 현황 및 위치도 1부.  끝.