＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	소화전 노후밸브 점검시 적수발생 예방 요청

1. 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 서에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 소에서 소화전밸브 점검시 사전 통보 없이 급격한 밸브조작으로 인하여 소화전에 연결된 급수지역의 적수(녹물) 사고와 소화전 철개 소음으로 예측 할 수 없는   다수의 민원이 발생하는 등 불필요한 행정력 낭비 등 업무에 지장을 초래하는   경우가 있습니다.

3. 따라서 소화전 점검 전 점검일정과 장소 등을 통보하여 주시고 유속변화에 의한 적수 발생을 예방하기 위해 소화전 밸브를 조금씩 서서히 작동하고, 충분한 시간을 두고 정상수질 상태가 될 때까지 퇴수작업 실시와 철개 소음 민원이 발생되지   않도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  밸브 작동 및 적수예방 요령 1부.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	서울특별시 동대문소방서장(재난관리과장),서울특별시 중랑소방서장(재난관리과장),서울특별시 광진소방서장(재난관리과장),서울특별시 성동소방서(재난관리과장)
주무관	강정구		주무관	김대용		시설관리과장	03/28 천성훈
협조자	시설관리팀장	박종일		주무관	이훈재		급수설비팀장	이상환
급수운영과장	송근호
시행	시설관리과-7393	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 시설관리과(3층) (행당동)	/
전화	02-3146-2802	/전송	02-3146-2839	/		/	대시민공개