“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울식물원
수신	서울주택도시공사 사장(서울식물원 사업부장)
(경유)
제목	서울식물원 배수펌프장 수위계 설치 요청

1. 서울주택도시공사에서 강서구 마곡동에 조성중인 서울식물원과 관련입니다.

2. 서울식물원 내 조성된 배수펌프장(2개소) 설비 보완을 아래와 같이 요청하오니 적극 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 보완 요청 사항

1) 마곡나루역 진입광장 및 온실입구 배수펌프장 초음파 수위계 설치 요청

- 우천시 관제실에서 배수펌프장 수위 관측하여 침수에 대비.

끝.

	서울식물원장
주무관	이형선		기획운영과장	윤학수		서울식물원장	03/28 이원영
협조자	주무관	김은내
시행	기획운영과-2997	(		)	접수		(		)
우	07789	서울특별시 강서구 마곡동로 161 식물문화센터(마곡동, 서울식물원)	/
전화	02)2104-9731	/전송	02)2104-9709	/	hyung0508@seoul.go.kr	/	대시민공개