＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	시 소유 시설 냉매관리 강화를 위한 관계기관 회의 결과 통보

1. 기후대기과-5128(2019.3.19.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 냉매관리 강화를 위한 관계기관 회의 결과를 통보하오니 사업소별 냉매 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	주 요 내 용
□ 설치 후 5년 이상 경과 노후시설에 대해 냉매시설 유지관리 사업 추진 의무화 □ 냉매 회수업 등록업체를 통해 냉매 회수·정제·보충 추진 - 예산 재배정(기후대기과 → 해당기관) : 4월 초 - 냉매 냉매 회수·정제·폐기·보충 등 냉매 시설 유지관리(해당기관) : 4월 중 □ 기관별 조치 결과 제출 - 유지관리 결과 제출(해당기관 → 기후대기과): 완료 후 15일 이내 - 조치시설명, 회수·정제·폐기·보충량, 냉매회수업체, 집행비 등

붙임 : 1. 시 소유시설 냉매관리 강화를 위한 회의 자료1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,상수정수센터1-6,서울물연구원장,수도자재관리센터소장,전산정보과장
주무관	윤호현		행정운영과장	03/28 박희복
협조자
시행	행정운영과-3690	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://www.seoul.go.kr
전화	3146-1141	/전송	3146-1258	/		/	부분공개(5)