투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	돈화문민요박물관건립공사 CM단장 귀하
(경유)
제목	실정보고 승인 통보(돈화문민요박물관건립 공사, 소방(기계,전기))

1. 혜원돈화 제2019-088(2019.03.27.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여「돈화문민요박물관건립공사, 소방(기계,전기)실정보고」에 대하여 지상1층 한옥부분 스프링클러헤드 규격 변경 및 전시동과 아카이브동의 방호구역을 통합해서 개별구역으로 변경하는 것에 대한 실정보고 승인요청서를 검토한바, 타당하여 승인하오니 추후 설계변경시 보고하여 주시기 바랍니다.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이강욱		건축설비과장	03/28 김은덕
협조자	주무관	김진수
시행	설비부-4372	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	24326@seoul.go.kr	/	대시민공개