“소방차 길 터주기에 동참 합시다!”
	영등포소방서
수신	영등포구청장(재무과장)
(경유)
제목	도로점용(신길14재정비촉진구역내 공공청사)허가 신청에 따른 소관 업무 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재무과-6959(2019.3.22.)호『도로점용허가 신청에 따른 소관 업무협의(신길14재정비촉진구역내 공공청사)』와 관련입니다.

3. 위와 관련하여 소방서 소관 사항을 다음과 같이 검토하였기에 회신합니다.

가. 검토장소:*************************************

나. 검토내용: 소방용수시설 설치 여부 확인 등

다. 검토결과

1) 도로점용허가 신청 위치에 영등포소방서에서 관리하는 소화전이 없는 것으로 확인 되며, 만약 도로점용허가 시 소화전이 있을 경우 이설하여야 됨을 알립니다.

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 관할 소방서 소방용수 담당과 소방용수시설 이설 협의 후 이설을 시행하도록 바랍니다.

3) 기타 문의사항은 영등포소방서 재난관리과 소방용수담당(☎02-6981-7043)에게 연락 주시기 바랍니다.  끝.

	영등포소방서장
담당자	박형태		대응총괄팀장	현동욱		재난관리과장	03/28 代현동욱
협조자
시행	재난관리과-2262	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7043	/전송	02-6981-7046	/	201211120@seoul.go.kr	/	부분공개(5)