	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 결과(알림)

1. 관련근거

가. 소방행정과-945(2019.1.25.)「2019년도 상반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사실시」

나. 市 안전지원과-16340(2019.1.24.)「2019년도 상반기 전문기관 호흡용 공기충전기

공기 품질검사 실시 안내」

2. 위와관련 우리 서 사용중인 호흡용 공기충전기에 대한 2019년도 상반기 공기품질

(공기성분)검사 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 공기충전기 2대(현장대응단 1, 여의도 1)

나. 검사결과 : 합격

연번	부서	검 사 결 과(시험기준)							비고
		산소 (20~22)	이산화탄소 (1000이하)	일산화탄소 (10이하)	오일미스트 (5이하)	수분 (25이하)	탄화수소 (25이하)	총휘발성 유기화합물 (500이하)
1	현장대응단	****	*****	**	****	****	***	*****	합격
2	여의도	****	*****	***	****	****	***	****	합격

다. 검사업체 : 한국소방산업길술원(대표자:권순경)

- ****************************************

붙임 1. 공기품질검사 결과 1부.

2. 의뢰시험성적서 2부.  끝.

	소방행정과장
수신자	영소(02-9)
담당자	안현수		장비관리팀장	최규전		소방행정과장	03/28 代김정희
협조자
시행	소방행정과-3810	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 (행정과 장비회계팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02)6981-7022	/전송	02)6981-7016	/	2010122161@seoul.go.kr	/	부분공개(5)