『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-6247		정준석	이준호	03/28 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	※ 작업 없음
마포구 긴급 누수복구	1. ****************** NO.149T14 - 누수원인 : 노후 - GS 20 접합부 누수 - SSP25~15*4.7m 연결 - 보호통교체(20.15) - 환토완료 2. ********************* NO.150 - 출동확인 하수도 3. ********************* NO.153 - 출동확인 옥내누수				임헌대
서대문구 긴급 누수복구	※ 작업 없음

2019년 3월 27일 (날씨:흐림) 수요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)