“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원신청에 따른 회신

*** 님 안녕하십니까?

서울시정에 많은 관심을 가져주신데 대하여 감사드리며, 문의사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

먼저 건설현장에서의 세륜시설은 대기환경보전법 시행규칙에 의거 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설로써 설치가 필요합니다. 또한 세륜시설의 폐수배출시설 해당여부에 대해 검토한 바, 물환경보전법 시행규칙 별표4(폐수배출시설)의 2.폐수배출시설의 분류, '81)운수장비 수선 및 세차 또는 세척시설'에서 건설현장에서 한시적으로 설치되는 세륜시설은 폐수배출시설에서 제외하도록 규정되어 있으며, 폐수배출 허용기준도 별도로 규정되어 있지 않음을 알려드립니다.

보다 더 궁금하신 사항이 있으면 서울시 물재생시설과(☎ 02-2133-3850)에 연락주시면 친절하고 상세히 답변 드리도록 하겠습니다. *** 님의 가정에 건강과 행운이 늘 함께하시길 기원합니다.

★주무관							최용진			오폐수관리팀장					한상각					물재생시설과장					03/28 임춘근
협조자
시행			물재생시설과-4277									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)															/
전화		02-2133-3850						/전송			02-2133-1043					/	yutrw@seoul.go.kr												/	부분공개(6)