문서번호	요금과-7381
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	이병두	03/29 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 1월)

2019. 3.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 1월)

1		유수율 현황

○ ’19년 목표대비 누계 (1월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년목표	95.70	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년실적	89.60	80.92	101.19	89.51	92.08	89.85	89.06	87.90	88.37
증 감	-6.1	-10.04	3.22	-7.92	-3.42	-4.78	-5.74	-9.65	-9.43

○ 전년대비 누계 (1월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년	89.60	80.92	101.19	89.51	92.08	89.85	89.06	87.90	88.37
’18년	90.61	81.81	98.95	92.21	94.01	90.93	87.68	88.50	93.89
증 감	-1.01	-0.89	2.24	-2.7	-1.93	-1.08	1.38	-0.6	-5.52

○ 전년대비 당월 (1월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19.1월	89.60	80.92	101.19	89.51	92.08	89.85	89.06	87.90	88.37
’18.1월	90.61	81.81	98.95	92.21	94.01	90.93	87.68	88.50	93.89
증 감	-1.01	-0.89	2.24	-2.7	-1.93	-1.08	1.38	-0.6	-5.52

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1월	96,538	95,654	-884	-0.92		10,280	10,190	-90	-0.87	0.05

조정량	1월	87,472	82,833	-4,639	-5.30		10,171	10,311	140	1.38	6.68

○ 공급량 분석

- 1월 공급량은 전년대비 0.87% 감소, 상수도본부 전체는 0.92% 감소

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 아파트 신규 입주 등으로 수전수는 증가하였으나, 인구감소로 공급량 감소

○ 조정량 분석

- 1월 조정량(3월납기)은 10,311천㎥으로 전년동기 대비 140천㎥ 증가하여 당월 유수율은 전년대비 2.24% 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 입주로 13,497㎥ 증가, 서대문구 증가로 150 DMC2차 아이파크 입주로 15,535㎥ 증가, 은평구  갈현로15길 27-1 은평의마을(시설) 사용량 증가로 20,660㎥ 증가 등 가정용 109천㎥ 증가,

② 마포구  토정로 56 한국중부발전 사용량증가로 50,339㎥ 증가, 서대문구  연세로 50 연세의료원 영업호전으로 23,512㎥ 증가 등 공공용 110천㎥ 증가,

③ 마포구  양화로 112 규수당호텔 영업부진으로 6,153㎥ 감소, 서대문구  이화여대길 50-5 파비상가 영업부진으로 1,356㎥ 감소 등 일반용 65천㎥ 감소가  있음.

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2019년	102.8%	85.7%	70.6%	170.3%	19.8%	110.1%	127.4%
	2018년	101.8%	85.2%	72.3%	172.6%	23.7%	110.8%	117.1%
	증 감	1	0.5	-1.7	-2.3	-3.9	-0.7	10.3

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2019년	97.2%	130.8%	80.7%	129.6%	75.3%	72.9%
	2018년	99.6%	136.9%	82.5%	121.5%	79.7%	80.1%
	증 감	-2.4	-6.1	-1.8	8.1	-4.4	-7.2

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2019년	104.3%	90.5%	168.5%	106.7%	96.1%
	2018년	95.9%	84.8%	136.6%	96.6%	93.2%
	증 감	8.4	5.7	31.9	10.1	2.9

첨 부 : 유수율 현황 자료(’19년 1월) 1부.