문서번호	시설관리과-5865
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(6)

주무관	담당주사	시설관리과장			결재
이혜진	송종학	03/29 편병률
협 조

상수도관 원인자 이설 착공계 제출관련 보고

(래미안 명일역 솔베뉴아파트 공사현장 소화전이설)

명에 의거 동담당 업무 수행 중 래미안 명일역 솔베뉴아파트 공사현장 소화전 이설과 관련하여 지상식 소화전 이설공사 착공계 접수 건을 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 현황

○ 사업명: 래미안 명일역 솔베뉴아파트 공사현장 소화전 이설공사

〇 시행사: ********************

〇 위치: ***********

〇 공사개요: 지상식소화전 4개소(신설)

〇 관련대호

☞ 재난관리과-6930(2018.10.17.) 소방용수시설 이설 공사 알림(고덕2511호등 4개소, 명일역인근)

☞ 시설관리과-19456(2018.10.25.) 래미안 명일역 솔베뉴아파트 공사현장 소화전 이설 협조회신

☞ 삼익조합-1356호(2019.3.27.) 양재대로 소화전 이설에 따른 착공계 제출의건

□ 보고내용

〇 착공계 제출사항

- 시공업체 선정:***************

☞ 사업종목: ************************

- 현장대리인 선임계

**	****	****	****	**
***	******	**********	************	********

**********************************

〇 사급자재 공급원 승인 검토

- 품명: 닥타일주철직관 외 1종

- 공급원: ㈜한국주철관공업외 1개 업체

- 검토사항: 닥타일주철직관 외 1종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS), 공인 기관 시험성적서, 위생안전기준 및 납품실적, 유효기간검토 등

□ 처리의견

〇 현장대리인 선임계에 대하여는 건설기술자 배치기준 “건설산업기본법 시행령 제35조(별표5)”에 의거 검토한 바 자격 기준에 적합하고,

〇 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준(KC) 취득여부 등을 검토한 바 따로붙임과 같이 적정하여 사용승인 하고자 함.

붙임  1. 착공계(시공계획서, 현장대리인, 배관상세도, 사급자재공급원 승인요청) 1부.

2. 사급자재공급원 검토서 1부.  끝.