“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	단열재 건축안전 모니터링 재검토 결과 적법한 것으로 확인 알림

1. 건축기획과-4361(2019.3.11.),국토교통부 건축안전팀-1(2019. 3. 27.) 관련입니다.

2.  귀 구에서 허가받아 공사중인 ****************에 대하여 단열재 건축안전 모니터링 실시(국토교통부 합동점검)결과 중 *************************에 대하여 제조업체의 의견이 있어 재검토한 결과, 당해 단열재는 불연재료에 해당하지 않으나 준불연재료에는 해당되어 적법한 것으로 확인되었음을 알려드리니 당해 현장 공사재개명령등 적의 조치하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 해당 단열재가 적법한 것으로 확인됨에 따라 위법 사항에 대한 처리 결과 제출 대상에 해당되지 않음을 알려드립니다.

붙임   1. 단열_난연성능시험결과_생고뱅이소바코리아

2. 건축안전모니터링(단열재) 검토 답변

3. 공문(국토교통부).  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							조은주			건축관리팀장					박신규					건축기획과장					03/29 박경서
협조자
시행			건축기획과-5715									(						)		접수											(						)
우	03177					서울특별시 중구 세종대로 110 주택건축본부 건축기획과 건축관리팀															/
전화		02-2133-7113						/전송			02-2133-0750					/													/	부분공개(7)