화재안전 특별조사 자진개선 기간 도래대상 현지확인점검 확인서 (감천양조장)
문서번호	예방과-6475	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박영철	이해영	전결 03/29 이대우
수 신	내부결재
접수번호

*********	*****	**********	***
*********	************	**********	*************
***************	******************	********	**************************

□ 확인내용

조사분야	지적사항 내용	자진개선 기한	확인 결과	비고
소방	- 지하1층 간이스프링클러 패키지 예비전원 불량	3.28	완비	붙임참조

붙임 *조치명령 前 관계인 개선사항 1부.  끝.

확인일자  :   ******** 29일

*************************************박 영 철                                                                  건  축  이 광 규