＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	업무협조 의뢰

1. 요금-198249 (18.12.03)호 및 요금-1642(19.01.29)호와 관련 사항 입니다

2. 위호에 의거 우리사업소 관내 강동구 성내동 521-5호 근생주택의 일반용(20미리) 주계량기의 상수도 배관이 잘못 연결 의심되어 배관탐지 의뢰 하였으나 아직 결과가 회시되지 않아 다시 의뢰 하오니 탐지후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다

가, 의뢰내역

연번	소재지	성명	의뢰내용	비고
*	강동구 성내동 521-5	근생주택 일반용 주계량기	- 일반용 수전 6세대에 공급되는 20미리 주계량기로 사용량이 없어 주계량기를 교체하고 사용량 추이를 관찰한바 사용량 발생이 없고 일반용 세대별 계량기에는 물이 정상적으로 공급됨 - 일반용 주계량기는 사용량 계측되지 않음	2 –3층 일반용 201~203 301~303
2	이하여백

끝.

	요금과장
★지방행정사무관대우	김재영		요금관리팀장	백형기		요금과장	03/29 백대현
협조자
시행	요금과-5320	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5091	/전송	02-3149-5139	/	jeokims@hanmail.net	/	부분공개(6)