문서번호	정수시설과-1629
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		代서광호	03/29 김중영
협 조
	주무관			노성제
	주무관			조정수

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

정전복구 훈련 및 교육 결과보고

2019.  3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2019년 3월 자양취수장

정전복구 훈련 및 교육 결과보고

우리센터 자양취수장의 정전 발생시 근무자로 하여금 정전을 인지하고, 신속하고 정확하게 예비전원을 공급할수 있도록 정전복구 훈련 및 교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 추 진 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제380」 2019년도 자양취수장 전기설비 안전관리 계획

○ 「정수시설과 제486」 2019년도 전기설비 유지관리 계획

□ 훈련 및 교육 개 요

○ 교육일시 : 2019. 3. 26. ~ 29. (4일간)

○ 교육강사 : 전기안전관리자 서용택, 조정수

○ 교육장소 : 자양취수장 제어실 및 전기실

○ 교육대상 : 취수장 교대근무자 8명 전원

□ 교 육 내용

○ 정전 발생시 신속하고 정확한 대응으로 정전 피해 최소화

○ 정전시 행동동선 파악, 기기 조작방법 반복 숙달 훈련

○ 전기설비 운영 및 조작 방법, 전기안전사고 예방 교육

□ 훈 련 내 용

○ 자양취수장 전기설비 사고에 따른 MAIN VCB 트립발생을 가정하고, 근무자로 하여금 정전을 인지하고 “주”전원를 신속히 차단 후 “예비”전원를 정확하고 안전하게 투입하는 정전복구 훈련을 반복 숙달하여 돌발 정전사고에 대처코져 함

□ 정전복구 훈련 및 교육 사진첩

첨부 1. 자양취수장 정전시 응급조치요령     1부.

2. 교육참석자 명단                    1부.  끝.