길동중블록 일공급량 분석

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	04/01 代송종학

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

(단 위: ㎥)

구 분	3/25(월)	3/26(화)	3/27(수)	3/28(목)	3/29(금)	3/30(토)	3/31(일)	계	증 감율(%)
2018년	103,005	96,741	94,591	93,646	93,669	94,515	97,376	673,543
2019년	95,430	96,574	95,449	96,560	95,992	97,133	99,543	676,681
증 ․ 감	-7,575	-167	858	2,914	2,323	2,618	2,167	3,138	0.46%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.18.~3.24.)	금주 공급량(㎥) (3.25.~3.31.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
671,579	676,681	5,102	0.76%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2018.1.1.~3.31.)	금년 공급량(㎥) (2019.1.1.~3.31.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
8,746,812	8,638,698	-108,114	-1.24%

붙임  유량 및 공급량 내역 1부.  끝.