	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 통보(1054호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1309(2019.3.4.)호 「2019년 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획  보고(알림)」

나. 현장대응단-1810(2019.3.07.)호 「2019년 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 변경통보」

2. 현장대응단 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장이 발견되어 아래와 같이 통보합니다.

발견일자	대상	담당자	주소	고장내용
2019.03.28	1054호	소방위 진성구	강북구 도봉로 342-0	몸통(관구 및 스핀들 몸체) 고정 불량으로 몸통이 흔들림(사용가)

붙임 : 1. 소방용수시설 고장내역서 1부.

2. 소화전 점검사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최준열		진압2대장	이효석		지휘2팀장	박태열		현장대응단장	04/01 박숙자
협조자
시행	현장대응단-2462	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 (미아동)삼각산119안전센터	/
전화	02-983-5119	/전송	02-983-5119	/		/	대시민공개