＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	**********************************
(경유)
제목	3월분 상수도 사용량 격증에 대한 감면요청 사항 2차 회신

1.상수도 행정에 협조해 주시는 귀 관리단에 감사드립니다

2.귀관리단 2019-2호(19.03.12)호 및 2019-2호(19.03.26)호로 제출하신 3월분 수도요금 감면신청 민원내용 잘 읽어 보았습니다

3. 19년 2월23일 정례 검침시 수도 사용량이 과다계측 되어 안내드렸고 귀 관리단에서 19년  2월 25일 민원검정 신청하여 19년.02.27일 수도자재관리센터에서 수도계량기를 교체하였고  서울시 품질시험소에서 19년 3월 20일에 검정시험 결과 정상 판정되어 판정결과를 기 통보 드린바 있습니다

4. 수도 계량기 검정시험 결과 정상으로 판명되어 계량기 결함은 없는 것으로 확인되었고정상판정에 따른 감면할 규정은 없으며 오피스텔 내부원인에 의한 격증으로 추정되는 바 내부배관과 저수조 밸브 및 제반사항을 다시 한번 검점을 하여 원인을 찾아 주시기 바랍니다

5. 원인이 규명 되어야 감면할 수 있는 기초 자료를 만들 수 있고 관련 규정을 복합적 으로 검토하여 관리단 관리업무에 도움이 될 수 있는 결과를 도출할 수 있사오니 협조하여 주시기 바랍니다

. 끝.

	강동수도사업소장
★지방행정사무관대우	김재영		요금관리팀장	백형기		요금과장	04/01 백대현
협조자
시행	요금과-5420	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5091	/전송	02-3149-5139	/	jeokims@hanmail.net	/	부분공개(6)