화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-2062		윤충상	04/01 라수찬

대상명		이슈빌딩				건물주	***				소방안전관리자						***
위치	강동구 천호대로 157길 15(천호동)										위험물안전 관리자						․
건물구조	R/C조 슬래브가 5/1층 총 1,958㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								- 화재초기 발견 및 신고
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								- 비상경보설비 작동함
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								- 특이사항 없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								- 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								- 소방교육 숙지됨
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								- 상층 거주자 둥 6명 대피 및 신속한 119화재신고 함.
7.기타사항								- 특이사항 없음
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 2019. 3. 30. 05:59경 ************************************************ 비상경보설비가 작동되어 상층부에 있던 거주자가 안전하게 대피하였고 신속한 119 신고를 하는 등 로 소방설비에 특이사항이 없는 점으로 보아, 2차조사는 필요치 않다고 사료됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :													소방경			윤 충 상
				◎ 조사일시 : 2019. 4. 1.
				◎ 조 사 자 :					조사주임			성봉수