투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	멸균작업일지 현황 보고(2019년 3월)

2019년 3월 멸균작업 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 멸균확인 점검

멸 균 종 류	멸 균 횟 수	멸균조건 (멸균온도/멸균시간/총시간)	멸균품 내 역	Chemical Indicator유무 ․ Autoclve Tape ․ Internal Indicator ․ External Indicator
고압스팀멸균	12회	134도/40분/1시간17분	기구,SET류 등	유
EO Gas 멸균	1회	127도/40분/16시간	기구,SET류 등	유

나. 멸균종류

멸균확인점검	• Chemical Indicator : ■ Check □ NO Check • Biological Indicator : 3회 • Control Biological Indicator: 3회

끝.

주무관	신광애		주무관	김경미		간호과장	전결 04/01 유정자
협조자	주무관	정윤		주무관	변정순
시행	간호과-1629	(		)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90 은평병원 (응암동)	/
전화	02-300-8125	/전송	02-300-8189	/	kwangya97@seoul.go.kr	/	부분공개(7)