문서번호	급수운영과-6179
결재일자	2019.4.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
강서영		서규석	04/01 이성환
협 조

급수불편 해소를 위한

퇴수밸브 설치 계획 보고

2019.  4. 1.

『급수불편 해소를 위한』

퇴수밸브 설치 계획 보고

⌜****************⌟일대 녹물 출수로 인하여 급수에 불편을 겪은 민원이 발생되어 퇴수밸브를 설치하여 관리코자 함.

□ 현    황

○ 위    치 : *******************

-위치도

*

GIS:1/800

-수계 : 낙성대 배수지(표고: 70m)

-주변 배수관경:  ·D= 80mm 배수관

□ 검토보고

○ ************ 일대 녹물출수로 급수불편 민원이 발생되어 현장 확인 결과, 골목 내 150m 구간에 퇴수가 가능한 소화전 또는 퇴수밸브가 없고,

○ 맑은물 출수 확인을 위해 장시간 세대 계량기에서 퇴수해야 하는 불편함이 있어,

○ 퇴수밸브를 설치하여 운영할 필요가 있음.

□ 조치계획

○ 위와 같은 사항으로 퇴수변실을 설치하여 급수불편 민원을 방지하고자 하며 추후 퇴수조치를 용이하게 하고자 함.

○ 본 공사는 우리사업소에 계약중에 있는 이지건설(주) 박재호에게 작업지시하여 시공에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 굴착 1개소(도종:A-2), L=1.5m(1.5×1.5 1개소)

- 소요예산 : 2,500천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형취득자산, 구축물, 시설비 및 부대비,시설비.  끝.