	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 해빙기 가스시설 합동점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-4848(2019.2.19.)호 『2019년 해빙기 가스안전관리 추진계획 알림』

나. 구청 환경정책과-13416(2019.3.29.)호 『2019년 해빙기 가스시설 안전점검협조 요청』

2. 2019년 해빙기 가스시설에 대한 가스안전사고를 사전에 예방하기 위하여 민∙관 합동     안전점검 계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2019. 4. 1.(월) ~ 4. 5.(금) / 기간 중 1일

나. 대    상 : 도시가스 지역정압기 28개소(5개소 표본점검)

다. 점검방법 : 합동점검(소방서, 구청, 한국가스안전공사, 도시가스사)

라. 점검내용

○ 가스시설 유지관리상태 및 안전관리자 근무여부

○ 가스시설 안전장치 작동 및 가스누출 여부 확인 등

붙임 : 해빙기 가스시설 합동점검 대상 1부.  끝.

담당자	장미경		위험물안전팀장	양양욱		예방과장	04/01 이상일
협조자
시행	예방과-3529	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-6981-8152	/전송	02-6981-8038	/	s32114@seoul.go.kr	/	대시민공개