	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물제조소등 용도폐지신고 대상 현장확인 결과 보고

1. 예방과-4178(2019.04.01.)호 “위험물 제조소등 용도폐지신고 대상 현장 확인        계획 보고”

2. 위 와 관련 위험물 저장소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이     보고합니다.

가. 확인일시: ****************

***************************

1). 설 치 자: ********

*******************************

- 제조소 등 구분: 옥내탱크저장소

- 취급품목: 제2석유류(경유: 옥내탱크 5,000ℓ 1기)

다. 확 인 자: 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 폐지사유: 발전기 교체에 따른 옥내탱크저장소 철거

마. 확인결과: 위험물 위험물탱크 해체 철거

붙임 1. 위험물 취급소 용도폐지신고서 1부.

2. 위험물옥내탱크저장소 용도폐지 대상 현장 사진 1부. 끝.

담당자	정현철		위험물안전팀장	김명곤		예방과장	04/01 이호영
협조자
시행	예방과-4205	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/	firepeace@seoul.go.kr	/	부분공개(6)